## 软件与集成预算
基地管理信息系统 · 软件与集成预算（2026-08-13 · 人天 900 元 = 1.98万/人月 · 收窄点值）
# | 建设条目 | 分档 | 承接方式 | 人月 | 金额(万) | SP基准来源 | 说明
1 | 管理驾驶舱 | 🟢 强项 | 自研 | 0.8 | 1.6 | 领导驾驶舱 M 1.5-2.5 🟢，复用70% | 点值取平台复用充分情景
2 | 煤场可视化（盘煤三维） | 🟡 部分匹配 | 升级 | 1.6 | 3.2 | 一张图 M 0.5-1 🟢×0.5 + 三维引擎升级增量 1.0 🟡 | 三维组件外采另列
3 | 统计管理 | 🟢 强项 | 自研 | 0.5 | 1.0 | BI分析报表 M 1.5-2 🟢，复用75%
4 | 考核管理 | 🟢 强项 | 自研 | 0.3 | 0.6 | 政府数据上报 S 0.5-1 🟢，复用60%
5 | 购销管理 | 🟡 部分匹配 | 自研+顾问 | 2.2 | 4.4 | 安全生产标准化系统 L 3-4.5 🟢 ×0.6（同量级多子模块定制） | 业务规则联合梳理已计入
6 | 资产管理（报表部分） | 🟢 强项 | 自研 | 0.2 | 0.4 | 政府数据上报 S 0.5-1 🟢，复用70% | 权限采购另列硬件
7 | 财务管理 | 🟡 部分匹配 | 自研 | 1.0 | 2.0 | BI分析报表 M 1.5-2 🟢，复用50% | 财务规则联合梳理已计入
8 | 监督事件（AI防舞弊） | 🟡 部分匹配 | 自研 | 3.6 | 7.1 | 视频智能分析业务应用 L 3-4.5 🟢（复用30%）+ 事件管理 1.0 🟡 | 跨模态分析拆阶段
9 | 出入库管理（无人值守计量） | 🟡 部分匹配 | 自研 | 3.0 | 5.9 | 智能巡检 M 1.5-2.5 🟢×0.6 + 设备接入 0.6-1.0 🟢 | 计量业务规则联合梳理已计入
10 | 质量管理（采样制样化验） | 🟡 部分匹配 | 自研 | 1.2 | 2.4 | 操作卡管理 M 1.5-2.5 🟢，复用50% | 仪器接口依赖原厂
11 | 库存管理（盘煤/测温/气体） | 🟡 部分匹配 | 自研 | 1.5 | 3.0 | 库存 0.5-1×0.5 🟢 + 测温气体联动 0.5-1 🟢（物联网成熟） | 盘煤三维并入 #2
12 | 安防监控（视频集中管理+扩容300路） | 🟡 部分匹配 | 自研+实施 | 3.0 | 5.9 | 视频AI平台对接 M 1-2 🟡×0.5 + 扩容300路实施 2.0 🟡 | 周界AI算法另列外协
13 | 视频会商 | 🟢 强项 | 采购+集成 | 0.6 | 1.2 | 实施集成 S 0.5-1 🟡 | 设备采购另列硬件
14 | 互联互通（北向47接口） | 🟡 部分匹配 | 自研 | 4.0 | 7.9 | 政府数据上报 S 0.5-1 🟢为单接口量级，47接口同构放大 + 7号文新规范适配 🟡 | 7号文文档获取前置
15 | 第三方集成（南向11系统） | 🟡 部分匹配 | 自研 | 5.5 | 10.9 | 一期系统集成 M 1.5-2.5 🟢×2 + 页面集成 1.0 + 联调 2.0 | API开放性按部分开放预估
16 | 软件与质保（文档培训） | 🟢 强项 | 自研 | 1.5 | 3.0 | 实施培训 S 1-2 🟢 | 60个月升级服务另列
| 基础小计 |  |  | 30.5 | 60.4 | 各条点值加总
| 软件与集成合计 |  |  | 44.0 | 88.0 | 基础 30.5 人月 + 测试/文档余量 5% + 现场实施系数 1.2 × 项目管理 1.15 ≈ 44 人月；44×1.98万 ≈ 88万 | 收窄点值，不再出区间

## 硬件预算
基地管理信息系统 · 硬件预算（2026-08-13 · 点值：实战锚 / 规格推导中值 · 合计 405 万，不含 L3 待询价项）
设备/项目 | 数量 | 单位 | 单价(万) | 金额(万) | 估算依据/锚点 | 说明
硬件服务器 | 2 | 台 | 7.0 | 14.0 | 🟢 实战锚：超聚变 2288HV6(4310) 7.2万 | 2U双路32C/128G/4×4T RAID5
国产数据库 | 1 | 套 | 15.0 | 15.0 | 🟡 达梦/人大金仓 双节点中值 | 商密/信创要求
隔离网闸 | 5 | 套 | 5.0 | 25.0 | 🟢 锚：威努特 WISGAP 系 3.7万起，需求≥1Gbps 取中高配 | 吞吐≥1000Mbps
防火墙 | 2 | 台 | 3.0 | 6.0 | 🟢 锚：威努特 NSG5650 2.9万（20G/300万并发） | 需求 10G 吞吐达标
国产化商密VPN | 2 | 台 | 3.0 | 6.0 | 🟡 国密VPN网关 中值 | IPsec 700隧道/SSL 1200 并发
交换机（数据中心2+汇聚2） | 4 | 台 | — | 6.8 | 🟢 锚：华为 S5735 5.5k / S6730 26k 级 | 双电源+堆叠+万兆光模块
枪机摄像头 | 15 | 套 | 0.7 | 10.5 | 🟡 大模型枪机市场价 | 含支架/电源/雨刷
球机摄像头（含防爆） | 60 | 套 | 1.8 | 108.0 | 🟡 全景+细节双摄 1.3-2.2万；防爆球机 3-5万 | 防爆数量按点位踏勘，含防雨罩
门禁（含煤棚门禁） | 53 | 套 | — | 27.0 | 🟡 普通 0.3万/煤棚 1.0万 | 与现网兼容
周界防范系统（AI探测+报警） | 1 | 套 | 30.0 | 30.0 | 🟡 AI行为识别+报警主机+电子地图 | 算法外协另列
时钟同步服务器 | 1 | 台 | 2.0 | 2.0 | 🟡 中值 | 含授时安全防护
数据备份与恢复系统 | 1 | 台 | 15.0 | 15.0 | 🟡 2U/12C/64G/20TB授权 中值
监控存储与NVR（4.14.2） | 1 | 套 | 30.0 | 30.0 | 🟡 275路×3月+1年异常段；按 2.5Mbps H.265 + RAID5 | NVR2台+16T盘约55块+阵列
视频平台扩容与解码（300路） | 1 | 项 | 15.0 | 15.0 | 🟡 300路授权+解码器 | 视频通道扩容要求
视频会商系统 | 1 | 套 | 18.0 | 18.0 | 🟡 国产分体式终端+100吋屏 | 与国家局保持一致
接口机/台式机/操作台/机柜 | 7 | 台 | — | 6.7 | 🟡 接口机1.5+台式2×0.6+操作台1+机柜3 | 含网络机柜
大屏改造 | 1 | 项 | 8.0 | 8.0 | 🟡 利旧大屏接口软硬件+线缆 | 踏勘确认品牌型号
互联网专线 250M 固定IP | 2 | 年 | — | 12.0 | 🟡 按 5000 元/月×24 月 | 满足国家局上传
辅材辅料（光缆/电缆/立杆/监控箱/机房改造） | 1 | 批 | 40.0 | 40.0 | 🟡 75点位+机房改造+暗埋材料 | 含防静电地板/盘柜基础/槽盒
随机备品备件 | 1 | 批 | 10.0 | 10.0 | 🟡 雨刮10对+球机5+枪机2 | 表9清单
| 硬件小计 |  |  |  | 405.0 | 点值汇总；主要变量：球机/防爆（±20万）、存储码流（±10万）；L3 待询价项（资产子系统定价）不进总价，另见「待询价清单」

## 预算汇总
基地管理信息系统 · 预算汇总（2026-08-13 · 收窄口径 · 推荐 660 万 · 区间由假设表推导）
分项 | 金额(万) | 口径说明
软件定制开发与系统集成 | 88.0 | 44 人月 × 1.98 万/人月（人天 900 元，用户确认 2026-08-12）
硬件设备与材料（表8+周界+存储+专线+备件） | 405.0 | 点值汇总，锚定 moi-hardware-inquiry 参考库；L3 待询价项（资产子系统定价）另列不进总价
无人值守计量隐性设备（衡器改造/防作弊/信号灯/LED/红外/RFID/翻车机信号） | 30.0 | 规格书 4.8.3 隐含设备，清单未单列，交钥匙必须含
施工与安装分包（防爆区/暗埋/机房改造/75点位/11子系统网络） | 60.0 | 联合体/分包，电子与智能化二级以上资质
外协合作（周界AI算法 20 / 三维引擎 10 / 行业顾问 6） | 36.0 | 算法与专业资源外协
60 个月升级与质保服务 | 12.0 | 60月 × 约0.9人天/月 × 900元
检测与验收配合（反恐验收/防雷接地检测/监造） | 10.0 | 第三方检测与验收资料
报价构成（成本口径→报价口径） | 成本 641 → 报价 660 | 软件与集成 88 万为成本口径（900 元/人天）；报价 = 成本 641 + 风险金 20 + 毛利（毛利率由报价策略确定，未单列）；成本/报价禁止混用
风险金（交钥匙、接口协调、踏勘不确定）≈3% | 20.0 | 按前七项合计约 641 万 × 3% ≈ 19 万，取 20 万
| 预算总计（推荐报价） | 约 660 万（含税、交钥匙；不含 L3 待询价项）；总区间由关键假设表推导：620-716 万（−6.1% / +8.5%），超 ±5%，优先确认：防爆摄像头数量、光缆路由/机房改造、存储码流与南向 API 开放性
收窄说明：1) 各分项由区间收敛为点值（软件 88 万取 SP 库基准中情景；硬件逐项锚定实战参考价或规格推导中值）；2) 与 8-12 版对比，硬件口径由 88-202 万上调至 405 万——原因是摄像头按规格要求的中高端配置（双摄全景球机/防爆球机）并补齐了存储、周界、平台扩容与隐性计量设备；3) 按 §5 方法论，L3 完全未知项（资产子系统官方定价）移入「待询价清单」不进总价，总价由 665 调整为 660 万；4) 总区间由关键假设表推导为 620-716 万（−6.1% / +8.5%），超 ±5% 收敛线，结论页已披露优先确认项（防爆摄像头数量、光缆路由/机房改造、存储码流、南向 API 开放性）——不再拍固定 ±5%

## 关键假设与残余不确定
基地管理信息系统 · 关键假设与残余不确定（总区间 = Σ假设影响，≤±5% 视为收敛；本表超限，需优先确认前三项）
假设项 | 当前取值 | 变化条件 | 影响
人天单价 | 900 元/人天（用户确认 2026-08-12）= 1.98 万/人月 | 固定口径 | 无
摄像头配置 | 球机均价 1.8 万（双摄全景+细节，含防爆溢价）、枪机 0.7 万 | 防爆台数按踏勘确认 | ±20 万
视频存储 | 275 路 × 3 个月全量 + 异常时段 1 年，H.265 平均 2.5Mbps，含 RAID5 冗余 | 若按 4Mbps 核算 | +10 万
专线资费 | 250M 固定 IP × 24 月，按 5000 元/月 | 地区资费差异 | ±5 万
光缆路由/机房改造 | 电气楼→燃管楼 12 芯光缆 + 机房改造材料按 40 万 | 踏勘实测后调整 | ±15 万
南向系统 API 开放性 | 按“部分开放、需联调”预估 | 若多为封闭系统（接口机摆渡） | 软件 +6 万
需求变更 | 以第二次审查版为口径 | 后续版本/新增功能 | 另议，合同约定变更流程
60 个月升级范围 | 按常规维护升级，不含大版本新增功能 | 合同界定范围 | 条款级
方向合计（供 §5.3 推导区间） | 正向 +56 万 / 负向 −40 万 | 总价 660 → 推导区间 620-716 万（+8.5% / −6.1%） | 超 ±5% 收敛线

## 待询价清单
基地管理信息系统 · 待询价清单（L3 完全未知项，不进总价；询价确认后回写总价）
待询价项 | 内容/规格 | 未知原因 | 预估 | 影响金额 | 确认路径 | 状态
资产子系统使用权限 | 2 年账号+数据对接服务（国家局已建成系统） | 官方定价清单未获取 | 约 5 万 | +5~+15 万 | 向国家局/甲方索取官方定价，合同签署前完成 | 🔴 待询价
原有系统升级改造基础 | 存量系统若非我方开发，政策性储备数据抽取独立处理工作量未摸底 | 现有系统建设方/架构未知 | 0-6 人月 | +0~+12 万 | 电话/踏勘确认现有系统建设方、数据库与接口现状 | 🔴 待确认
| L3 合计（不进总价） |  |  | 最高追加约 27 万（占报价约 4%） | 低于总价 10% 阈值暂不强制披露；询价后回写总价